## Sheet1
[NaBr] % | Conductivity (mS/cm)
0 | 0.00318 |  | t-crit | 2.7764
1.0003 | 10.06 |  | standard error
3.2069 | 29.5
6.6225 | 56.6
9.6009 | 79.3
12.9074 | 101.2
Unknown 3/34/2016 12:50 sample
Conductivtity (mS/cm) | [NaBr] % diluted | [NaBr] % diluted lo | [NaBr] % diluted hi | Dilution factor | Unc | Unc DF | [NaBr] % | [NaBr] % lo | [NaBr] % hi
3.72 | 0.36276 | 0.27059 | 0.45519 | 26.3153 | 0.0923 | 2.4289 | 9.5462 | 7.1208 | 11.9786 | 2.4324 | 2.4254
9.5 +/- 2.4 wt.%
7.1 - 12.0 wt.%